

**竞争性谈判文件**

采购项目编号：城投采竞-2019012

采购项目名称：厨房设备(制作与安装)采购项目

采购人名称：常州市新北区河海实验小学

常州市城投建设工程招标有限公司

二〇一九年八月

**目 录**

**竞争性谈判公告………………………………………… 3-4**

**第一章 总 则……………………………………… 5-12**

**第二章 谈判响应文件的组成………………………… 13**

**第三章 采购项目及技术要求…………………………14-43**

**第四章 合同主要条款………………………………44-48**

**第五章 评审细则………………………………………49**

**第六章 附 件………………………………………50-56**

**友情提醒 …………………………………………………57**

**常州市新北区河海实验小学厨房设备(制作与安装)采购项目**

**竞争性谈判公告**

编号：城投采竞-2019012

常州市城投建设工程招标有限公司受**常州市新北区河海实验小学**的委托，现就**厨房设备(制作与安装)采购项目**进行竞争性谈判采购，有关事项公告如下：

**一、项目名称：**常州市新北区河海实验小学厨房设备(制作与安装)采购项目

**二、项目编号：**城投采竞-2019012

**三、项目预算及最高限价：人民币93万元整**

**四、项目简要说明：**本项目是常州市新北区河海实验小学厨房设备(制作与安装)采购项目，具体内容包括：货物的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

**五、供应商资格要求：**

**（一）一般资格条件：**

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

**（二）其他资格要求：**

**9、供应商自持有燃气灶具《全国工业产品生产许可证》、工业和商用电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》、《消毒产品生产企业卫生许可证》（有效期内）；**

**10、供应商自持有燃气主管部门颁发的有效的《燃气燃烧器具安装维修企业资质证书》；**

**11、供应商具有排烟灭火系统生产厂家提供的《国家强制性产品认证证书》（即3C-F认证证书）**

**（三）本项目不接受联合体投标**

**六、报名及竞争性谈判文件领取的时间和地点**

报名及竞争性谈判文件领取时间：**2019年8月1日起**

竞争性谈判文件售价：人民币伍佰元整**（谈判时缴纳）**

谈判文件发售地点：**符合条件的供应商网上自行下载， 并按文件要求编制响应文件。**

**七、谈判保证金**

谈判保证金数额：**人民币壹万捌仟陆佰元整**

收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司

开户银行：江苏银行常州新北支行

银行账号：8260 0188 0002 45718

谈判保证金**到账截止日期**：**开标前**

谈判保证金交纳方式：银行电汇或转账**（备注项目编号）**

\*供应商必须自行将谈判保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其谈判响应文件将被拒绝。

**八、标前答疑**

参加谈判的供应商若认为谈判文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在响应文件递交截止期2日前以书面形式向我公司提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该谈判文件，响应文件递交截止期后不再受理针对谈判文件的相关质疑和投诉。

**九、谈判响应文件提交及谈判信息**

**谈判响应文件提交时间：2019年8月7日9:00-9:30（北京时间）。**

**谈判响应文件提交截止暨谈判时间：2019年8月7日9:30（北京时间）。**

**谈判响应文件递交地点暨谈判地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）**

**十、说明**

**竞争性谈判文件售后一概不退。供应商递交的谈判响应文件概不退还。一经报名，供应商不得更改单位名称。**

**十一、联系方式**

代理机构联系人：袁 婷

联系电话:0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6013）

传 真:0519-81580105

地 址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

网 址：http://www.czctzb.com 邮 箱：czctzb@163.com

采购人名称：常州市新北区河海实验小学

联系人：徐老师

联系电话：0519-85133383

联系地址：江苏省常州市新北区黄河东路85号

常州市城投建设工程招标有限公司

2019年8月1日

**第一章 总 则**

**1.采购方式**

本次采购采取竞争性谈判方式，本竞争性谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

**2.合格的供应商**

2.1满足公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

**3.谈判费用**

参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。无论最终成交结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**4.竞争性谈判文件的组成**

本文件及依法对本文件所作的更正内容均为竞争性谈判文件的组成部分。

供应商应仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。

供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性谈判文件要求和规定编制谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对竞争性谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本竞争性谈判文件的规定和约束。

**5.竞争性谈判文件的补充、澄清、更正**

5.1 代理机构向供应商提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使供应商利用的资料。代理机构对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。供应商由于对竞争性谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.2供应商提出的与谈判有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后，按规定时间以书面形式递交至采购代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作供应商完全响应竞争性谈判文件的条款和要求。

5.3采购人及代理机构有权对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或更正。

5.4采购人可视具体情况，延长谈判响应文件提交截止时间和谈判时间。

**5.5所有有关竞争性谈判文件的补充、澄清、更正将在常州市政府采购网和常州市城投建设工程招标有限公司网公告。上述内容将作为竞争性谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力，由供应商自行关注并获取。**

**6.供应商的义务**

6.1 供应商应当认真阅读竞争性谈判文件，完全明了采购项目的内容。

6.2 供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

6.3 供应商应在谈判响应文件提交截止时间前，将密封的谈判响应文件送达谈判地点。

6.4 供应商不得相互串通谈判报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

**7.谈判报价**

7.1 本项目谈判报价应包括完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

7.2 谈判报价方式

7.2.1 供应商应按照竞争性谈判文件中提供的格式完整填写报价一览表。报价一览表中的报价应与谈判分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以报价一览表的报价为准。

供应商填报谈判分项报价表时，每一单项均应计算并填写单价和总价，该表由法定代表人或代理人签署。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。一项内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的谈判报价。

7.2.2报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

**7.2.3谈判报价高于最高限价的作为无效响应处理。**

7.2.4谈判报价次数：本项目采用**至少二**次报价，谈判响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审依据。

**8.谈判响应文件的组成**

详见第二章《谈判响应文件的组成》

**9.谈判保证金**

9.1谈判保证金是谈判响应文件的一个组成部分，供应商须按规定从供应商账户缴纳。谈判时，未按要求缴纳保证金的视为无效响应。

9.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后五个工作日内退还。

9.3成交供应商的谈判保证金将在其合同签约完毕（合同须由代理机构备案）后五个工作日内退还。

9.4供应商出现下列情况之一的，取消其成交资格，**并没收其谈判保证金：**

9.4.1供应商在谈判有效期内撤回其谈判响应文件；

9.4.2成交供应商未能在竞争性谈判文件规定的期限提交履约担保；

9.4.3成交供应商无正当理由拒绝签订合同或者由于供应商的原因导致成交无效的；

9.4.4供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

9.4.5供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他供应商合法权益的；

9.4.6法律法规认定的其他情形。

**10.谈判响应文件的制作**

10.l供应商应提交**胶装的谈判响应文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子光盘”（光盘中含全套正本谈判响应文件）。**谈判响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.2谈判响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按照要求签字、盖章。

10.3谈判响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应加盖供应商公章，并由谈判响应文件法定代表人或代理人签字或盖章，否则修改无效。

**10.4本文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。**

**11.谈判响应文件的有效期**

谈判响应文件有效期为规定的谈判之日后**六十（60）天**。谈判响应文件有效期比规定短的将被视为无效响应而予以拒绝。

**12.谈判响应文件的密封**

谈判响应文件**正本和副本应当密封，电子光盘应当单独密封，**所有封袋上都应当加盖供应商公章。

**13.谈判响应文件提交截止时间及地点**

供应商应在规定的截止日期和时间之前将谈判响应文件提交至公告中注明的地点，凡逾期送达的谈判响应文件将不予接收。

**供应商在提交谈判响应文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其谈判响应文件。**

**14.谈判响应文件的修改和撤回**

供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判响应文件提交截止时间前，以书面形式通知代理机构。

供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及谈判报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在谈判响应文件提交截止时间前送达谈判地点。

在谈判响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其谈判响应文件作任何修改。

在谈判响应文件提交截止时间至竞争性谈判文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应，否则其谈判保证金将不予退还。

**15.谈判仪式**

15.1代理机构按谈判公告中规定的时间、地点组织谈判开始仪式。

15.2供应商参加谈判仪式的应由法定代表人或委托代理人携带**本人有效的身份证原件**准时参加，并签名报到以证明其出席。

**16.谈判小组**

16.1谈判开始仪式结束后，代理机构将组织谈判小组进行评审。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。谈判小组独立工作，负责评审所有谈判响应文件并确定成交侯选人。

16.2 谈判小组负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：

16.2.1 审查、评价谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件的商务、技术等实质性要求；

16.2.2 要求供应商对谈判响应文件有关事项作出澄清或者说明；

16.2.3 对谈判响应文件进行比较和评价；

16.2.4 推荐或确定成交候选人；

16.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

16.3 谈判小组成员应当履行下列义务：

16.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

16.3.2按照竞争性谈判文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

16.3.3对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

16.3.4负责评审报告的起草；

16.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

16.3.6配合代理机构答复供应商对成交结果提出的质疑。

**17.评审内容的保密**

17.1谈判开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

17.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其谈判响应文件将被作为无效谈判响应文件。

17.3在评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

17.4代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

**18.对谈判响应文件的审查**

谈判响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

18.1资格审查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明文件进行审查。

18.2 符合性审查：依据竞争性谈判文件的规定，由谈判小组从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了竞争性谈判文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性谈判文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过谈判小组三分二及以上成员的认定。评委决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其tap响应文件成为实质性响应。

**18.3谈判响应文件出现下列情况之一的，将作为无效谈判响应文件处理**：

18.3.1供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性改变的；

18.3.2未按竞争性谈判文件要求缴纳谈判保证金的；

18.3.3谈判响应文件递交时未按规定密封、盖章的，电子光盘未提供或未单独密封的；

**18.3.4供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的（查询渠道：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站的相关主体信用记录）；**

18.3.5谈判响应文件未按规定签字或盖章的；

18.3.6未按要求提供带“\*”项材料或者与带“\*”项内容存在负偏离的；

18.3.7谈判响应文件未按竞争性谈判文件规定的格式、内容和要求编制，谈判响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

18.3.8谈判响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

18.3.9供应商以他人的名义参加谈判、相互串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与谈判的。

18.3.10供应商在一份谈判响应文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

18.3.11供应商的谈判报价超出采购预算或者最高限价的；

**18.3.12谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。**

18.3.13谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.3.14竞争性谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况；

18.3.15不符合法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。

**18.4有下列情形之一的，视为供应商串通，无效响应：**

18.4.1不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

18.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

18.4.3 不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.4.4不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

18.4.5不同供应商的谈判响应文件相互混装；

18.4.6不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**19.谈判响应文件的澄清**

19.1为了有助于谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

19.2 谈判小组可要求供应商就澄清的问题作出答复，该答复经供应商代表的签字认可，将作为谈判响应文件内容的一部分。

19.3 供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变谈判的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出竞争性谈判文件的范围及改变谈判响应文件的实质性内容。

19.4谈判响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

19.4.1谈判响应文件中报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

19.4.2 谈判响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

19.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

19.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本竞争性谈判文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，视为无效响应，其谈判保证金不予退还。**存在缺项漏项或者数量不符合竞争性谈判文件要求的作为无效谈判响应文件处理**；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.5供应商拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

19.6谈判小组对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件内容本身，不依靠谈判开始后的任何外来证明。谈判响应文件提交截止时间后，供应商对谈判报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评审、确定成交供应商的依据。

**20.废标条款**

20.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

20.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.4 因重大变故，采购任务取消的。

**21.评审、确定成交供应商**

**21.1本项目采用最低评标价法。谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。**

**21.2采购人授权谈判小组直接确定成交供应商。**

**22.**成交结果**及公示**

22.1 代理机构将成交结果在**常州市政府采购网、常州市城投建设工程招标有限公司**网站上予以公告。公告期限为1个工作日。

22.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

22.2.1提供虚假材料谋取成交的；

22.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

22.2.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

22.2.4不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

22.2.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

22.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

22.2.7法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

22.3 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如供应商在成交公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请有关行政监督部门对该供应商进行相应的处罚。

未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。如有参加谈判的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，代理机构对成交供应商不承担任何责任。

**23.成交通知书**

23.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

23.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，均应当承担相应的法律责任，且不影响服务费的支付。

23.3 代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

**24.履约保证金**

24.1成交供应商应在合同签订前向**采购人**提供合同总价格5%的履约保证金。

24.2**履约保证金将在项目结束后15日内（无息）退返成交供应商。**

**25.代理机构服务费**

成交供应商须按其成交金额的0.8%计算并支付成交服务费，该费用应在领取成交通知书时支付至代理机构收取谈判保证金的账户。采购代理服务收费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000元收取。

**26.合同的签订**

26.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照竞争性谈判文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

26.2竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

26.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

26.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

26.5成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行招标。

26.6 成交供应商与采购人签订采购合同后，二个工作日内由采购人将指定信息录入“财政一体化业务应用系统”相应栏目，经代理机构对相关合同信息确认后，进行合同见证盖章。

**27.政府采购政策功能**

27.1强制采购节能产品（《节能产品政府采购清单》中以“★”标注的）、强制采购信息安全产品、优先采购环境标志产品。节能产品指列入财政部、发展和改革委员会制定的最新一期《节能产品政府采购清单》的产品；信息安全产品指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品指列入财政部、国家环保部制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的产品。

27.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，小型、微型企业在评审时享受扶持政策。小、微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

27.3融资贷款

27.3.1根据《常州市关于开展中小企业政府采购信用融资工作的通知》（常政办发〔2012〕134号）精神，政府采购项目成交供应商需要信用融资时可申请贷款，申请条件及操作流程等事项详见《关于印发〈常州市中小企业政府采购信用融资工作实施方案〉的通知》（常财购〔2012〕7号）。

27.3.2信用融资试点的金融机构为交通银行常州分行和华夏银行股份有限公司常州分行。

交通银行常州分行联系方式为：0519-88179822 裴先生

华夏银行股份有限公司常州分行联系方式为：0519-86617500 0519-86626283 营销业务部

**第二章 谈判响应文件的组成**

**一、资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（谈判响应文件中提供复印件并加盖公章，未加盖公章的视为未提供该项材料。同时按备注要求将原件或公证件携带至谈判现场备查）**

\*1.谈判响应函

\*2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

\*3.法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）

\*4.授权委托书、代理人身份证复印件（双面）、供应商近三个月（自谈判之日起往前推）为其缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供）

\*5.谈判保证金单据

**\*6.燃气灶具《全国工业产品生产许可证》、工业和商用电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》、《消毒产品生产企业卫生许可证》（提供原件或公证件核查，无则视为无效响应）**

**\*7.燃气主管部门颁发的有效的《燃气燃烧器具安装维修企业资质证书》（提供原件或公证件核查，无则视为无效响应）**

**\*8.排烟灭火系统生产厂家提供的《国家强制性产品认证证书》（即3C-F认证证书）（提供原件或公证件核查，无则视为无效响应）**

**二、价格及有关商务部分材料**

\*1.报价一览表

\*2.谈判分项报价表

**三、技术部分材料**

1.供应商简介（含供应商规模、银行资信、技术能力及装备水平、典型项目介绍等）

\*2.提供所供产品技术资料

\*3.质保及售后服务承诺

\*4.偏离表

5.其他评审相关资料

**四、说明**

1.上述带“\*”条款供应商必须在谈判响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。**所有项目若有缺失或无效将可能导致无效响应且不允许在谈判响应文件提交截止后补正。**

2.对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

3.谈判响应文件需按本章要求进行编制。

**第三章 采购项目及技术要求**

**一、项目预算及最高限价：人民币93万元**

**二、采购清单及要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **后厨汇总表** | | |
| 序号 | 项目 | 备注 |
| 1 | 厨房设备采购及安装 | 含末端燃气管道安装 |
| 2 | 厨房排油烟系统及补风 | 含补风\灭火系统 |
| 3 | 厨房小件用品 | 厨杂用品 |

**厨房设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备  编号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 型号 | 尺寸 | 数量 | 技术参数 | 参考图片 |
|  | **热厨房** |  |  |  |  |  |  |
| AC01 | 天然气环保节能5档变速双头大锅灶 | 定制 |  | 2000 X 1200 X 810 | 3 | 1、SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚δ＝1.5,台面一次压制成型；2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.5,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.5，衬板电解镀锌钢板厚δ＝2.0,台面20厚陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 3、配全预混式节能炉头，36V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.002%以下；4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示。 |  |
| AC02 | 天然气环保节能5档变速单头炒炉 | 定制 |  | 1100 X 1200 X 810 | 1 | 1、SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚δ＝1.5,台面一次压制成型；2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.5,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.5，衬板电解镀锌钢板厚δ＝2.0,台面20厚陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；4、配全预混式节能炉头，36V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.002%以下； 5、燃气泄漏报警自动关闭；6、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示。 |  |
| AC03 | 备用编号 | 定制 |  |  |  |  |  |
| AC04 | 双星盆台 | 定制 |  | 1600 \*750 \* 800 | 1 | 1、 设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗涮台〉（QB/T2319.2-2004）2、 洗盆的面板及池盆选用SUS304-2B厚度1.5mm不锈钢腹膜拉丝板;洗盆的支撑脚管选用304 φ38mm\*1.5mm不锈钢焊管，并配有φ38mm可调脚，调教范围为30mm；其余管材选用304 38mm\*1.5mm管材，带后档板。 |  |
| AC04B | 单移门工作柜 | 定制 |  | 2000 \*900 \* 800 | 4 | 工作台的面板采用SUS304-2B，厚度1.5mm不锈钢腹膜拉丝板制作，工作台面板下打针处理，不用木工板，工作台的侧板、层板、门板及其它辅助板选用SUS304-2B，厚度1.5mm不锈钢腹膜拉丝板制作，工作台底板选用SUS304-2B，厚度1.5mm不锈钢腹膜拉丝板制作，工作台台面和底板需要加固，加固槽头选用厚度1.5mm不锈钢腹膜拉丝板制作，工作台的支撑脚底部装配有D50mm调平脚。 |  |
| AC05 | 双层工作台连下层板 | 定制 |  | 1600 \*750 \* 800 | 2 | 台面：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；不用密度板，防止受潮腐烂，下层采用冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| AC06 | 双层工作台下垃圾桶(带背) | 定制 |  | 1500 \*750 \* 800+150 | 1 | 台面：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；不用密度板，防止受潮腐烂，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| AC07 | 不锈钢挂墙层板 | 定制 |  | 1500 \*350 | 1 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| AC08 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |
| AC09 | 高身四门冰箱（双机双温） | 凯利/LAUD/CRYSTAL ICE | QB1.0L4/DB1.0L4/UR4H-S1 | 1215 x 750 x 1900 | 2 | 不锈钢板材内外胆制成，进口品牌压缩机，制冷效果强，冷藏温度：-2～10，加液量370，压缩机功率374，压缩机制冷量943，制冷电流3.2，制冷功率450，耗电量6.4，净重115，化霜电流3.9，化霜功率440 |  |
| AC10 | 双层工作台连下层板 | 定制 |  | 1800 \*800 \* 800 | 2 | 台面：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；不用密度板，防止受潮腐烂，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| AC11 | 豪华电热24盘蒸饭车 | 美厨/华杰/天然 | MC-24/ZC-24/TR-24 | 1400 X 620 X 1530 | 3 | 采用不锈钢板制作；拉伸成型内胆，坚固耐用，便于清理卫生；蒸饭车车门采用骨架承载式，强度高；六面高压发泡技术，保温工艺、密度好；采用优质不锈钢高效加热管，热效率高，维修方便；带溢水安全装置，保证了使用安全；车轮采用优质尼龙材料，两定两转，转向带刹车，解决了安装前的移动运输，同时也保证了安装后的稳定性；带自动进水，加装负压防损装置；采用竖压式把手，使用便捷，带缺水断电保护装置。 |  |
| AC12 | 电磁可倾式摇摆汤锅 | 威米特/科能/  智厨 | YBTG18/ISK-E70/ZC-700 | Φ700 | 1 | 电压：380V 功率：18KW 面1.5（304）板 Φ700 |  |
| AC13 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |
| AC14 | 双层工作台连下层板 | 定制 |  | 1200 \*750 \* 800+150 | 2 | 台面：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；不用密度板，防止受潮腐烂，下层采用冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| AC15 | 不锈钢挂墙层板 | 定制 |  | 1200 \*350 | 2 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| AC16 | 上盘下筐多层平板货架（定制） | 定制 |  | 1200\*500\*1550 | 5 | 层板：采用304贴膜拉丝不锈钢板；厚度1.5mm；平板式机制冲压成型，承受力强，坚固耐用，易清洁；衬筋：不锈钢板厚度1.5mm；脚通：不锈钢圆管，￠38\*1.5mm；柱脚：可调不锈钢子弹脚 |  |
|  | **粗加工区** |  |  |  |  |  |  |
| BC01 | 双层工作台连下层板(带背) | 定制 |  | 1200 \*750 \* 800+150 | 3 | 台面双面封板：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；面板下衬中密度板，防止受潮腐烂，背面不锈钢封板，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| BC02 | 双星盆台 (带背) | 定制 |  | 1200 \*750 \* 800+150 | 2 | 1、设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗涮台〉（QB/T2319.2-2004）2、洗盆的面板及池盆选用SUS304-2B厚度1.5mm不锈钢腹膜拉丝板;洗盆的支撑脚管选用304 φ38mm\*1.5mm不锈钢焊管，并配有φ38mm可调脚，调教范围为30mm；其余管材选用304 38mm\*1.5mm管材，带后档板， |  |
| BC03 | 不锈钢挂墙层板 | 定制 |  | 1200 \*350 | 2 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| BC04 | 不锈钢挂墙层板 | 定制 |  | 1000 \*350 | 3 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| BC05 | 不锈钢挂墙层板 | 定制 |  | 1200 \*350 | 3 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| BC06 | 不锈钢挂墙层板 | 定制 |  | 1700 \*350 | 1 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| BC07 | 双层工作台连下层板(带背) | 定制 |  | 1700 \*750 \* 800+150 | 1 | 台面双面封板：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；面板下衬中密度板，防止受潮腐烂，背面不锈钢封板，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| BC08 | 双层工作台连下层板 | 定制 |  | 1500 \*750 \* 800 | 5 | 台面双面封板：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；面板下衬中密度板，防止受潮腐烂，背面不锈钢封板，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| BC09 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |
| BC10 | 节能高速电开水器 连底座 | INSTANT/中国JCCF/中国BOILMASTER/中国 | WM180/ZK-150/BM150 | 510 X 425 X 930 | 1 | 電壓: 380V TPN, 50/60Hz，電量: 15kW規格:; 溫度顯示功能出水溫度: 92℃～97℃;出水量: 166 公升/小時;注意事項 :如在硬水地區使用該設備，買方必須裝配軟化水設置，具备中國節能產品認證證書，节省用电量高达30%，选用优质美国TOMIISON龙头（NSF） |  |
| BC11 | 不锈钢双层餐车 | 定制 |  | 800\*500\*900 | 4 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| BC12 | 不锈钢平板推车 | 定制 |  | 900\*600\*880 | 4 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| BC13 | 上盘下筐多层平板货架（定制） | 定制 |  | 1200\*500\*1550 | 6 | 层板：采用304贴膜拉丝不锈钢板；厚度1.5mm；平板式机制冲压成型，承受力强，坚固耐用，易清洁；衬筋：不锈钢板厚度1.5mm；脚通：不锈钢圆管，￠38\*1.5mm；柱脚：可调不锈钢子弹脚 |  |
|  | **洗碗间** |  |  |  |  |  |  |
| CC01 | 单星浸泡池 | 定制 |  | 1000\*750\*800+150 | 2 | 1、设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗涮台〉（QB/T2319.2-2004）2、 洗盆的面板及池盆选用SUS304-2B厚度1.5mm不锈钢腹膜拉丝板;洗盆的支撑脚管选用304 φ38mm\*1.5mm不锈钢焊管，并配有φ38mm可调脚，调教范围为30mm；其余管材选用304 38mm\*1.5mm管材，带后档板， |  |
| CC02 | 双层工作台连下层板 | 定制 |  | 1300 \*750 \* 800+150 | 1 | 台面：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；不用密度板，防止受潮腐烂，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| CC03 | 活动工作台 | 定制 |  | 1500 \*750 \* 800 | 1 | 台面：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；不用密度板，防止受潮腐烂，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| CC04 | 单星浸泡池污碟圈（异型） | 定制 |  | 1200\*1000\*800 | 1 | 1、设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗涮台〉（QB/T2319.2-2004）2、洗盆的面板及池盆选用SUS304-2B厚度1.5mm不锈钢腹膜拉丝板;洗盆的支撑脚管选用304 φ38mm\*1.5mm不锈钢焊管，并配有φ38mm可调脚，调教范围为30mm；其余管材选用304 38mm\*1.5mm管材，带后档板， |  |
| CC05 | 长龙式洗碗一体机连烘干 | 锡德悉/HORBRT/MEIKO | SDS-800C/FTC-2AD2/K260C | 4300\*890\*1435 | 1 | 碟/小时5000，进水温度（常温进水），材质SUS304 不锈钢板材，总功率60KW，用水量450L/H，清洗水缸容积90L，冲洗水箱溶积18L，清洗温度60℃，冲洗温度82℃，电压三相 380V，配管进水管接头 1/2"排水管接头 1-1/2"，进水硬度34-103，洗涤剂形式无泡型液体洗剂或无泡型固体洗剂 |  |
| CC06 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |
| CC07 | 不锈钢挂墙茜架 | 定制 |  | 1000\*350 | 2 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| CC08 | 不锈钢挂墙挂勾 | 定制 |  | L=1500 | 4 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| CC09 | 推入式不锈钢收污、收盘柜 | 定制 |  | 800\*800\*800 | 4 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| CC10 | 备用编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | **派餐间（一层）** |  |  |  |  |  |  |
| DC01 | 双星盆台 (带背) | 定制 |  | 1200\*750\*800+150 | 1 | 1、设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗涮台〉（QB/T2319.2-2004）2、洗盆的面板及池盆选用SUS304-2B厚度1.5mm不锈钢腹膜拉丝板;洗盆的支撑脚管选用304 φ38mm\*1.5mm不锈钢焊管，并配有φ38mm可调脚，调教范围为30mm；其余管材选用304 38mm\*1.5mm管材，带后档板， |  |
| DC02 | 单星盆台 (带背) | 定制 |  | 750\*750\*800+150 | 1 | 1、设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗涮台〉（QB/T2319.2-2004）2、洗盆的面板及池盆选用SUS304-2B厚度1.5mm不锈钢腹膜拉丝板;洗盆的支撑脚管选用304 φ38mm\*1.5mm不锈钢焊管，并配有φ38mm可调脚，调教范围为30mm；其余管材选用304 38mm\*1.5mm管材，带后档板， |  |
| DC03 | 双层工作台连下层板(带背) | 定制 |  | 1800\*750\*800+150 | 2 | 台面：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；不用密度板，防止受潮腐烂，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| DC04 | 双层工作台连下层板(带背) | 定制 |  | 1400\*750\*800+150 | 2 | 台面：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；不用密度板，防止受潮腐烂，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| DC05 | 电热五格保温台 | 定制 |  | 1800\*750\*800 | 8 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| DC06 | 留样冰箱 | 凯利/LAUD/CRYSTAL ICE | QB0.4L2/DB0.4L2/UR2H-G1-S1 | 600 x 530x 1430 | 1 | 制冷效果强，冷藏温度：-2～10，加液量235，压缩机功率380，压缩机制冷量822，制冷电流2，制冷功率320，耗电量3.2，净重80，化霜电流1.9，化霜功率260 |  |
| DC07 | 不锈钢高身储物柜 | 定制 |  | 1500\*550\*1800 | 7 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| DC08 | 紫外线杀菌灯 | 国标 | 国标 |  | 3 |  |  |
| DC09 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜50平方米) | HENDERY/中国HECO/中国STARKEYS/澳洲 | WGS-30B 环保型TMS-20/DS220 | 500 x 200 x 340 | 9 | 电压 : 220V/1PH/45W，灯管尺寸450MM，有效面积60-90M²，透明收集盘能提醒用户及时清理蚊蝇残骸，保持环境卫生 |  |
| DC10 | 节能高速电开水器 连底座（员工休息） | INSTANT/中国JCCF/中国BOILMASTER/中国 | WM80/ZK-90/BM90 | 340 X 340 X 650 | 1 | 電壓: 380V TPN, 50/60Hz，電量: 9kW規格:; 溫度顯示功能出水溫度: 92℃～97℃;出水量: 166 公升/小時;注意事項 :如在硬水地區使用該設備，買方必須裝配軟化水設置，具备中國節能產品認證證書，节省用电量高达30%，选用优质美国TOMIISON龙头（NSF） |  |
|  | **派餐间（二层）** |  |  |  |  |  |  |
| EC01 | 双星盆台 (带背) | 定制 |  | 1200\*750\*800+150 | 1 | 1、设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗涮台〉（QB/T2319.2-2004）2、洗盆的面板及池盆选用SUS304-2B厚度1.5mm不锈钢腹膜拉丝板;洗盆的支撑脚管选用304 φ38mm\*1.5mm不锈钢焊管，并配有φ38mm可调脚，调教范围为30mm；其余管材选用304 38mm\*1.5mm管材，带后档板， |  |
| EC02 | 单星盆台 (带背) | 定制 |  | 750\*750\*800+150 | 1 | 1、设计制作标准参照〈不锈钢厨房设备 洗涮台〉（QB/T2319.2-2004）2、洗盆的面板及池盆选用SUS304-2B厚度1.5mm不锈钢腹膜拉丝板;洗盆的支撑脚管选用304 φ38mm\*1.5mm不锈钢焊管，并配有φ38mm可调脚，调教范围为30mm；其余管材选用304 38mm\*1.5mm管材，带后档板， |  |
| EC03 | 双层工作台连下层板(带背) | 定制 |  | 1800\*750\*800+150 | 2 | 台面：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；不用密度板，防止受潮腐烂，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| EC04 | 双层工作台连下层板 | 定制 |  | 2300\*900\*800 | 1 | 台面：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；不用密度板，防止受潮腐烂，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| EC05 | 电热五格保温台 | 定制 |  | 1800\*750\*800 | 9 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| DC06 | 留样冰箱 | 凯利/LAUD/CRYSTAL ICE | QB0.4L2/DB0.4L2/UR2H-G1-S1 | 600 x 530x 1430 | 1 | 制冷效果强，冷藏温度：-2～10，加液量235，压缩机功率380，压缩机制冷量822，制冷电流2，制冷功率320，耗电量3.2，净重80，化霜电流1.9，化霜功率260 |  |
| EC07 | 不锈钢高身储物柜 | 定制 |  | 1500\*550\*1800 | 3 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| EC08 | 紫外线杀菌灯 | 国标 |  |  | 2 |  |  |
| EC09 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜50平方米) | HENDERY/中国HECO/中国STARKEYS/澳洲 | WGS-30B 环保型TMS-20/DS220 | 500 x 200 x 340 | 3 | 电压 : 220V/1PH/45W，灯管尺寸450MM，有效面积60-90M²，透明收集盘能提醒用户及时清理蚊蝇残骸，保持环境卫生 |  |
|  | **派餐间（教师）** |  |  |  |  |  |  |
| FC01 | 双层工作台连下层板(带背) | 定制 |  | 1300\*750\*800+150 | 1 | 台面：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；不用密度板，防止受潮腐烂，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| FC02 | 双层工作台连下层板(带背) | 定制 |  | 1800\*750\*800+150 | 1 | 台面：采用304贴膜拉丝不锈钢板，厚度1.5mm；面板下打钉处理，下加不锈钢方管40\*20加强筋；不用密度板，防止受潮腐烂，下层采用 冲孔不锈钢板折边焊接和38\*1.5mm不锈钢圆管制作；配不锈钢调平脚。 |  |
| FC03 | 电热保温台（网孔型） | 定制 |  | 1800\*750\*800 | 2 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| FC04 | 活动收污车 | 定制 |  | 1200x 500 x 1050 | 1 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| FC05 | 节能高速电开水器 连底座 | INSTANT/中国JCCF/中国BOILMASTER/中国 | WM80/ZK-90/BM90 | 340 X 340 X 650 | 1 | 電壓: 380V TPN, 50/60Hz，電量: 9kW規格:; 溫度顯示功能出水溫度: 92℃～97℃;出水量: 166 公升/小時;注意事項 :如在硬水地區使用該設備，買方必須裝配軟化水設置，具备中國節能產品認證證書，节省用电量高达30%，选用优质美国TOMIISON龙头（NSF） |  |
| FC06 | 水池单温龙头 | 国标 |  |  | 25 |  |  |
| FC07 | 双层箩筐推车 | 定制 |  |  | 2 | 面1.5（304）板，层板下用1.2（304）长承 |  |
| FC08 | 原有燃气管道专业拆卸 |  |  |  | 1 | 人工拆除及运输清理 |  |
| FC09 | 燃气管道安装费 |  |  |  | 20 | 含国标镀锌钢材及管配件等辅料 |  |
| FC10 | 四层冲孔货架 | 定制 |  | 1200\*500\*1550 | 8 | 层板：采用304贴膜拉丝不锈钢板；厚度1.5mm；平板式机制冲压成型，承受力强，坚固耐用，易清洁；衬筋：不锈钢板厚度1.5mm；脚通：不锈钢圆管，￠38\*1.5mm；柱脚：可调不锈钢子弹脚 |  |
| FC11 | 不锈钢地架 | 定制 |  | 1200\*500\*150 | 4 | 采用304磨砂不锈钢板制作而成；不锈钢管厚1.5mm；主支撑架为40mm不锈钢方管；副支架管为32mm不锈钢方管；横担支架管为30mm×15mm不锈钢方管；配置豪华不锈钢方调节全钢脚。立柱采用φ38x1.2mm的优质不锈钢管制作 |  |

**排油烟系统及补风清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 图片 |
|  | 一层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一层厨房排油烟\排气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| PF01 | 油烟箱式风机机组 | 德粤/新通/永超/ | 25#/PYJ25/DEF-25 | 1220\*1300\*1250 | 1 | 台 | 电机风量35000m3/h以内 |  |
| PF02 | 油烟箱式风机机组 | 德粤/新通/永超/ | 15#/PYJ15/DEF-15 | 770\*870\*800 | 1 | 台 | 电机风量10000m3/h以内 |  |
| PF03 | 油烟静电净化器 | 德粤/新通/永超/ | 35000风量 | 1180\*1030\*1130 | 1 | 台 | 风量35000m3/h以内具有国家环保认证证书，检测报告（具有中国环境保护产品认证 ） |  |
| PF04 | 进风口消音器 | 德粤/新通/永超/ | 非标定制 | 非标定制 | 1 | 台 | [—声学性能优良，空气动力性能良好；结构合理，便于安装，是一种大风量阻性蜂窝式消声器 ，抗性段采用了多室抗性胶直管通道及十字 形吸声片形式，从而保证了在较宽频带范围内具有足够的消声量。](http://baike.baidu.com/view/72284.htm) |  |
| PF05 | 方型不锈钢油网烟罩连上封板 | 定制 |  | 7800\*1350\*1000 | 1 | 台 | 采用304不锈钢1.5板材，配防爆灯、滴油碗、滤油板 |  |
| PF06 | 方型不锈钢油网烟罩连上封板 | 定制 |  | 7800\*1250\*1000 | 1 | 台 | 采用304不锈钢1.5板材，配防爆灯、滴油碗、滤油板 |  |
| PF07 | 方型不锈钢油网烟罩连上封板 | 定制 |  | 4300\*1200\*1000 | 1 | 台 | 采用304不锈钢1.5板材，配防爆灯、滴油碗、滤油板 |  |
| PF08 | 不锈钢板风管 | 定制 |  | （主风管） | 165 | m2 | 采用不锈钢板304,材厚度1.2mm制作 |  |
| PF09 | 不锈钢排烟管弯径 | 定制 |  |  | 5 | m2 | 采用不锈钢板304,材厚度1.2mm制作 |  |
| PF10 | 不锈钢排烟管三通 | 定制 |  |  | 10 | m2 | 采用不锈钢板304,材厚度1.2mm制作 |  |
| PF11 | 不锈钢排烟管变径 | 定制 |  |  | 4 | m2 | 采用不锈钢板304,材厚度1.2mm制作 |  |
| PF12 | 不锈钢排烟管与不锈钢烟罩连接座 | 定制 |  |  | 20 | m2 | 采用不锈钢板304,材厚度1.2mm制作 |  |
| PF13 | 镀锌法兰 | 定制 |  |  | 130 | 个 | 普通碳钢角铁法兰、吊码等 |  |
| PF14 | 座式减震器 | 定制 |  |  | 8 | 个 | （250KG） |  |
| PF15 | 吊式减震器 | 定制 |  |  | 4 | 个 | （250KG） |  |
| PF16 | 150℃排烟防火阀 | 定制 |  | 1600×630 | 1 | 个 | 熔断温度150度，具有国家强制性产品认证证书（3C-F认证） |  |
| PF17 | 风机启停风机箱 | 定制 |  | 400\*300\*180 | 2 | 个 | 具备过流、过压、欠压、短路、缺相保护等功能 —星三角降压启动：启动时电机定子绕组接为“Y"形以减少每相绕组所承受的电压和电流，运行时电机定子绕组还原为“△”形 |  |
| PF18 | 风量调节阀 | 定制 |  | 700×630/630×650 | 2 | 个 | 镀锌板制作 |  |
| PF19 | 帆布软接 | 定制 |  |  | 2 | 套 | 优质防雨防晒帆布 |  |
| PF20 | 风管穿墙开洞 | 定制 |  |  | 3 | 个 | 剪力墙洞或楼板洞 |  |
| PF21 | 风管穿墙套管 | 定制 |  |  | 3 | 套 | 钢板，内填充隔震棉 |  |
| PF22 | 支架 | 定制 |  |  | 80 | kg | 型钢,国标 |  |
| PF23 | 风管辅助材料 | 定制 |  |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 一层厨房补风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| PF01 | 油烟箱式风机机组 | 德粤/新通/永超/ | 20#/PYJ20/DEF-20 | 1020\*1120\*1050 | 1 | 台 | 电机风量20000m3/h以内 |  |
| PF02 | 进风口消音器 | 德粤/新通/永超/ | 非标定制 | 非标定制 | 1 | 台 | [—声学性能优良，空气动力性能良好；结构合理，便于安装，是一种大风量阻性蜂窝式消声器 ，抗性段采用了多室抗性胶直管通道及十字 形吸声片形式，从而保证了在较宽频带范围内具有足够的消声量。](http://baike.baidu.com/view/72284.htm) |  |
| PF03 | 镀锌板风管 | 定制 |  | （主风管） | 138 | m2 | 采用优质镀锌板,材厚度1.2mm制作 |  |
| PF04 | 镀锌法兰 | 定制 |  |  | 90 | 个 | 普通碳钢角铁法兰、吊码等 |  |
| PF05 | 吊式减震器 | 定制 |  |  | 4 | 个 | （250KG） |  |
| PF06 | 风机启停风机箱 | 定制 |  | 400\*600\*180 | 1 | 个 | 具备过流、过压、欠压、短路、缺相保护等功能 —星三角降压启动：启动时电机定子绕组接为“Y"形以减少每相绕组所承受的电压和电流，运行时电机定子绕组还原为“△”形 |  |
| PF07 | 风量调节阀 | 定制 |  | 630×630 | 2 | 个 | 镀锌板制作 |  |
| PF08 | 帆布软接 | 定制 |  |  | 1 | 套 | 防雨防晒帆布 |  |
| PF09 | 风管穿墙开洞 | 定制 |  |  | 2 | 个 | 剪力墙洞或楼板洞 |  |
| PF10 | 风管穿墙套管 | 定制 |  |  | 2 | 套 | 钢板，内填充隔震棉 |  |
| PF11 | 支架 | 定制 |  |  | 60 | kg | 型钢,国标 |  |
| PF12 | 风管辅助材料 | 定制 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| PF13 | 厨房烟罩自动灭火系统 | 顺康/安素/利高 | CMJS18-2/食人鱼系列/CMJS22 |  | 2 | 套 | 不锈钢箱体，包含1.4L机械启动驱动瓶组，12L贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等，具有国家强制性产品认证证书（3C-F认证） |  |

**厨房小件（厨杂）清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **备注** | **图片** |
|  | **主厨房** |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料圆刀板 | 40\*15cm 材质：PE | 块 | 6 | 2种颜色 |  |
| 2 | 翻边锅 80cm | 82cm 材质：熟铁 | 只 | 8 |  |  |
| 3 | 手打锅 | 52cm 材质：熟铁 | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 手打锅 | 58cm 材质：熟铁 | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 无底锅架 | 材质：不锈钢 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 长柄手打勺 | 10两 材质：不锈钢 | 把 | 12 |  |  |
| 7 | 打菜勺 | 8两 材质：不锈钢 | 把 | 30 |  |  |
| 8 | 加长长柄铲刀 | 材质：不锈钢 | 把 | 12 |  |  |
| 9 | 不锈钢漏勺 | 30cm 材质：不锈钢 | 把 | 8 |  |  |
| 10 | 加长长柄咋哩 | 28\*37\*60 材质：不锈钢 | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 长柄水勺 | 45cm长，Φ12cm 材质：不锈钢 | 把 | 8 |  |  |
| 12 | 锅刷 | 圆形 材质：竹 | 个 | 20 |  |  |
| 13 | 饭铲 | 29\*7cm 材质：不锈钢 | 把 | 30 |  |  |
| 14 | 斩骨刀 | BS-9908 材质：四铬钢 | 把 | 4 |  |  |
| 15 | 菜刀 | S-1015B 材质：四铬钢 | 把 | 16 |  |  |
| 16 | 26cm油缸 | 26cm、配盖 材质：不锈钢 | 只 | 3 |  |  |
| 17 | 18cm味盅 | 配盖 | 个 | 12 |  |  |
| 18 | 味勺 | 材质：不锈钢 | 把 | 10 |  |  |
| 19 | 30CM不锈钢盆 | 30cm 材质：不锈钢 | 个 | 150 |  |  |
| 20 | 45cm不锈钢盆 | 45cm 材质：不锈钢 | 只 | 10 |  |  |
| 21 | 50cm不锈钢盆 | 50cm 材质：不锈钢 | 只 | 10 |  |  |
| 22 | S钩 | 材质：不锈钢 | 个 | 20 |  |  |
| 23 | 码斗 | 20CM | 只 | 5 |  |  |
| 24 | 45cm不锈钢桶 | 45\*50cm 材质：不锈钢 | 个 | 12 |  |  |
| 25 | 不锈钢方盘 | 60\*40\*4.8cm 材质：不锈钢 | 个 | 50 |  |  |
| 26 | 不锈钢漏方盘 | 60\*40cm 材质：不锈钢 | 个 | 10 |  |  |
| 27 | 1/1份数盘 | 10cm深 材质：不锈钢 | 个 | 72 |  |  |
| 28 | 肉锤 | 大号 材质：不锈钢 | 把 | 2 |  |  |
| 29 | 高压锅 | 32cm 材质：合金铝内胆 | 只 | 2 |  |  |
| 30 | 微波炉 | MEIDE | 台 | 2 |  |  |
| 31 | 单层双盘电烤箱 | 佰斯克 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 保鲜盒（大） | 490\*390\*150mm | 个 | 8 | PC材料 |  |
| 33 | 保鲜盒（中） | 380\*250\*130mm | 个 | 8 | PC材料 |  |
| 34 | 不锈钢汤勺 | 25CM 材质：不锈钢 | 把 | 200 |  |  |
| 35 | 不锈钢漏勺 | 25CM 材质：不锈钢 | 把 | 20 |  |  |
| 36 | 菜夹 |  | 个 | 20 |  |  |
| 37 | 长方形塑料刀板 | 60\*40\*2.3cm | 块 | 10 |  |  |
| 38 | 打蛋器（大） | 29\*6cm 材质：不锈钢 | 个 | 3 | 加密型 |  |
| 39 | 打蛋器（中） | 27\*5cm 材质：不锈钢 | 个 | 3 | 加密型 |  |
| 40 | 不沾平底锅 |  | 个 | 5 |  |  |
| 41 | 保鲜膜 | 30\*120 材质：PE | 卷 | 6 |  |  |
| 42 | 锡纸 | 30\*120 材质：铝箔 | 卷 | 3 |  |  |
| 43 | 加长水果刀 | 材质：不锈钢 | 把 | 2 |  |  |
| 44 | 铝制烤盘 | 60\*40\*4.8cm 材质：铝 | 个 | 4 | 加厚型 |  |
| 45 | 防火保温手套 | CKS-ABG-5T-34 材质：聚酯纤维+棉 | 副 | 20 | 防高温 |  |
| 46 | 一次性口罩 | PM2.5 材质：棉 | 包 | 10 |  |  |
| 47 | 一次性手套 | 1000个/包 材质：PE | 包 | 10 |  |  |
| 48 | 保鲜盒（大） | 490\*390\*150mm | 个 | 5 | PC材料 |  |
| 49 | 保鲜盒（中） | 380\*250\*130mm | 个 | 5 | PC材料 |  |
| 50 | 面棍（大) | 44\*9CM 材质：榉木 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 面棍（中) | 33\*9CM 材质：榉木 | 个 | 1 |  |  |
| 52 | 小号擀面杖 | ZY3400 材质：榉木 | 根 | 1 |  |  |
| 53 | 电子台秤 | 30KG 材质：平台面背光液晶款 | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 香山台秤 | 5KG 材质：ABS | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 钢面粉筛 | 30cm 材质：不锈钢 | 把 | 1 |  |  |
| 56 | 三件套雕刻刀 | 材质：不锈钢 | 件 | 1 |  |  |
| 57 | 防滑圆托盘 | 45CM 材质：钢化 | 个 | 5 |  |  |
| 58 | 防滑方托盘 | 50\*35 材质：钢化 | 个 | 5 |  |  |
| 59 | 面粉箱 | 材质：PE | 个 | 2 |  |  |
| 60 | 洗地龙头 | 材质：不锈钢 | 个 | 4 |  |  |
|  | 粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大菜筐 | 60\*42\*30CM 材质:PP | 只 | 10 | 加厚 |  |
| 2 | 小菜筐 | 49\*35\*27CM 材质：PP | 只 | 10 | 加厚 |  |
| 3 | 剪刀 | SB-3011 材质：不锈钢 | 把 | 10 | 强力型 |  |
| 4 | 刨皮刀 | 14\*5cm 材质：不锈钢 | 个 | 5 |  |  |
| 5 | 磨刀石（粗） | 25\*5\*2.5CM 材质：水滴青 | 块 | 2 |  |  |
| 6 | 磨刀石（细） | 25\*5\*2.5CM 材质：水滴青 | 块 | 2 |  |  |
| 7 | 钢丝球 | 10个/包 材质：不锈钢 | 袋 | 20 |  |  |
| 8 | 鱼鳞刷 | 24\*3.5CM 材质：不锈钢 | 把 | 4 |  |  |
| 9 | 落地式电子秤 | 300KG | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 防水围裙 |  | 个 | 50 |  |  |
| 11 | 刀砧板（三色） | 材质：PE | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 防水护袖 |  | 套 | 25 |  |  |
| 13 | 雨鞋 |  | 个 | 6 |  |  |
| 14 | 棉抹布 |  | 个 | 100 |  |  |
| 15 | 棉拖把 |  | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 扫把簸箕 |  | 套 | 10 |  |  |
| 17 | 塑料淘米篓 | 材质：PP | 个 | 3 |  |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾袋 | 1\*1.2m | 个 | 20 |  |  |
| 2 | 垃圾袋 | 0.8\*1.2m | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 洗碗碟框 | 64针 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 洗碗框 | 36针 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 延伸筐 | 36针 材质：PP | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 杯框 | 36针 材质：PP | 只 | 2 | 加厚 |  |
| 7 | 塑料周转箱（大） | 660\*480\*410CM 材质：PP | 个 | 10 |  |  |
| 8 | 塑料周转箱（小） | 640\*420\*360CM 材质：PP | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 带轮垃圾桶 | 100L | 个 | 3 |  |  |
| 10 | 有盖垃圾桶 | 蓝色有盖 | 只 | 3 |  |  |
| 11 | 洗碗机分配器 | JC202 材质：合金 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 洗碗机洗涤剂 | 20L 材质：浓缩洗涤剂 | 桶 | 4 |  |  |
| 13 | 威猛除油剂 |  | 箱 | 2 |  |  |
| 14 | 84消毒液 |  | 箱 | 2 |  |  |
| 15 | 洗碗机干燥剂 | 20L 材质：浓缩洗涤剂 | 桶 | 2 |  |  |
|  | 主食库和副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 白色整理箱 | 500\*400\*300mm | 只 | 10 | pp树脂 |  |
| 2 | 白色整理箱 | 400\*300\*220mm | 只 | 10 | pp树脂 |  |
|  | 餐具类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢防烫大号汤碗 |  | 只 | 150 | 不锈钢304 |  |
| 2 | 不锈钢餐具类 | 餐盘、小号汤碗、汤匙、筷子 | 套 | 1500 | 不锈钢304 | 汤匙1600，筷子1000 |
| 3 | 12"转角腰盘 | 12" | 只 | 1 | 骨瓷 |  |
| 4 | 10"柳叶盘 | 10" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 5 | 16万豪华荣长条深盘 | 16万豪华 | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 6 | 12"长方顺边盘 | 12" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 7 | 14"旦形蝴蝶盘 | 14" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 8 | 16"万豪日月盘 | 16" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 9 | 10"高低碗 | 10" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 10 | 14"吉祥指纹碗 | 14" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 11 | 10"单柄碗 | 10" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 12 | 12"万豪正方风行盘 | 12" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 13 | 14"万豪蝴蝶兰旦形盘 | 14" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 14 | 14"万豪旦形兴隆盘 | 14" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 15 | 14"万豪闪电长方盘 | 14" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 16 | 14"万豪光芒长海长方盘 | 14" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 17 | 14"风中纸旦形盘 | 14" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 18 | 12"万豪多角正方盘 | 12" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 19 | 12"滴金水正方盘 | 12" | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 20 | 不锈钢明炉锅 | 不锈钢 | 只 | 1 | 不锈钢 |
| 21 | 不锈钢明炉 | 不锈钢 | 只 | 1 | 不锈钢 |
| 22 | 不锈钢豪华酒精炉 | 不锈钢 | 只 | 1 | 不锈钢 |
| 23 | 岩谷煎炒炉 | 砂锅 | 只 | 1 | 砂锅 |
| 24 | 大号沙锅 | 大号 | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 25 | 中号沙锅 | 中号 | 只 | 1 | 骨瓷 |
| 26 | 狮头鼎 | 砂锅 | 只 | 1 | 砂锅 |
| 27 | 玻璃水果盘 | 玻璃 | 只 | 20 | 玻璃 |
| 28 | 不锈钢水果叉 | 不锈钢 | 只 | 20 | 不锈钢 |
| 29 | 合金筷 | 合金 | 双 | 20 | 合金 |
| 30 | 骨瓷摆台7件套 | 骨瓷 | 套 | 20 | 骨瓷 |  |
| 31 | 摆台垫子 |  | 张 | 20 |  |

**三、报价方式**

本项目谈判报价为**固定总价**，谈判总价应包括竞争性谈判文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

1. **交货期及交货地点**

合同签订后 20 日历天内将产品免费送到采购人指定地点（常州新北区河海中路6号河海国英小学）安装、调试直至交付使用。

**五、安装调试**

供应商负责对设备的安装和调试并达到国家相关的验收标准，对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。

**六、验收：**

1.设备安装、调试完毕后，由采购人组织有关部门按照国家相关规定验收，只有当下列条件满足时，才视同验收合格：

2.设备技术参数与技术标书一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准。

3.在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得买方满意的解决。

4.技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕。

**七、售后服务**

1.免费质保期：从验收合格之日起1年。

2.免费质保期内：接到用户维修通知后，2小时内响应、3小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次免费上门巡检服务。

3.免费质保期后：供方负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

4.供方负责在设备的安装现场免费培训需方的技术人员，达到上岗水平。

**八、付款方式**

货到现场，安装完毕，经验收合格后付至合同价的95%；余款一年后14个工作日内付清余款。

**第四章 合同主要条款**

**采购人（以下称甲方）:** 合同编号：

**供应商（以下称乙方）:** 签订地点：

合同时间: 年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

**第一条 合同标的**

乙方根据甲方需求提供下列产品： ，产品名称、规格及数量详见乙方谈判响应文件。

**第二条 合同价格**

**签约合同总价（人民币，下同）： 元（小写 ）。**

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

**第三条 组成本合同的有关文件**

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性谈判文件（编号： ） （2）乙方提供的谈判响应文件；

（3）成交通知书； （4）甲乙双方商定的其他文件等。

**第四条 权利保证**

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

**第五条 质量保证**

1.乙方所提供的货物的技术规格应与竞争性谈判文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

**第六条 包装要求**

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

**第七条 交货和验收**

1.乙方应当在合同签订后 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。竞争性谈判文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招谈判响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招谈判响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方谈判响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

**第八条 履约保证金**

1.乙方应按竞争性谈判文件的约定提供相应的履约保证金。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取。

3.履约保证金待合同全部履行完毕后全额无息退回。

**第九条 合同款结算及支付**

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：按实结算。

4.如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的谈判报价，双方协商解决。

**5.付款方式：货到现场，安装完毕，经验收合格后付至合同价的95%；余款一年后14个工作日内付清余款。**

**第十条 伴随服务／售后服务**

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若竞争性谈判文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方谈判承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方谈判承诺执行。

3.5 若货物故障在检修 工作小时后仍无法排除，乙方应在 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为 年。自产品验收合格之日起计算。

**第十一条 违约责任**

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《合同法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

**第十二条 合同的变更和终止**

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

**第十三条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

**第十四条 不可抗力**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

**第十五条 质量问题或缺陷的索赔**

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

**第十六条 争议的解决**

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

**第十七条 诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照竞争性谈判文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

**第十八条 合同生效及其他**

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

**甲 方**： **乙 方**：

单位名称（章）： 单位名称（章）：

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 委托代理人： 法定代表人： 委托代理人：

电话： 电话： 传真：

传真： 开户银行： 账号：

**见证方**：

代理机构（章）：**常州市城投建设工程招标有限公司**

经办人： 电 话：

**第五章 评审细则**

一、本项目采用最低评标价法，谈判响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商。

**二、**报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。

三、**对于小微企业进行价格扣除：**对小型和微型企业的价格给予**10%**的扣除用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人确定。属于残疾人福利性单位的视同小微企业，给予价格扣除。

**四、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由谈判小组根据竞争性谈判文件规定的方式（竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。**

**五、报价相同的，由采购人确定成交供应商。**

**第六章 附 件**

**告 知 书**

尊敬的供应商及项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对代理机构工作人员进行监督。凡发现代理机构工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司总经理室。

（一）接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、供应商及项目参与人应当遵守采购活动工作规则，有下列情形之一的，将被列入不良行为纪录，建议有关行政监督部门禁止其一至三年内参与采购代理机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在采购活动实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱谈判现场或评审现场秩序的，以及在谈判答疑、领取竞争性谈判文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（四）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响项目正常进行的。

监督办公室：常州市城投建设工程招标有限公司总经理室

投诉监督电话：0519-81581212

**1.谈判响应函**

**谈判响应函**

致：常州市新北区河海实验小学、常州市城投建设工程招标有限公司：

我单位收到贵单位“ 号”竞争性谈判文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的竞争性谈判活动。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我单位愿意遵守贵单位有关采购的各项规定，提供竞争性谈判文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位承诺保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。

4.我单位承诺该谈判响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按竞争性谈判文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为磋商开始后60天。

5.我单位愿意按竞争性谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。磋商报价包括但不限于竞争性谈判文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和竞争性谈判文件所要求的相关服务等全部内容。

6.我单位认为贵单位有权决定成交供应商，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的供应商。

7.我单位愿意遵守竞争性谈判文件中所列的收费标准，按竞争性谈判文件的规定交纳磋商保证金；若我单位成交，我单位愿意在签订合同前支付履约保证金，并按竞争性谈判文件的规定支付成交服务费。

8.如果我单位的谈判响应文件被接受，愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任，同时严格履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

9.与本次谈判有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日 期： 年 月 日.

**2.法定代表人资格证明书**

**法定代表人资格证明书**

单位名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施 （ 号） 的工作，签署上述项目的谈判响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

                 供应商：（公章）

              法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

**3.授权委托书**

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本次谈判中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字或盖章后生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址： 电话：

传真： 邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加谈判时，需携带本人身份证原件。

2、委托代理人参加谈判时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

**4.报价一览表**

**报价一览表**

**单位：人民币**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 项目总价 |  |
| 质保期 | 年 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**5.谈判分项报价表**

**谈判分项报价表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供应商民币价格（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

**6.偏离表**

**偏 离 表**

供应商应对竞争性谈判文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在谈判响应文件中 。

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**7.质保及售后服务承诺书**

# **质保及售后服务承诺书**

服务承诺如下：

质保承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**8.企业声明函**

**企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本公司为 (请填写：小型、微型、残疾人福利性单位)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为 (请填写：小型、微型、残疾人福利性单位)企业。

2、本公司参加贵公司采购编号为 的 项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 (请填写：小型、微型、残疾人福利性单位)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型或残疾人福利性单位企业产品报价合计为人民币（大写） 圆整（小写￥： 元）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

注：供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。

**友 情 提 醒**

各供应商：

您好！

为了提高贵单位谈判响应文件的有效性，减少不必要的无效响应，特友情提醒注意以下几点：

1.请谨记竞争性谈判文件上表述的**各项事宜时间节点**，特别是**谈判时间和地点**，迟到的将一律不能进入开标室。

2.谈判保证金一定要从**供应商账户**按竞争性谈判文件规定的**方式和时间**缴至**指定账户并到账**，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。

3.谈判响应文件**正本和副本应当密封，电子光盘应当单独密封，**并在封袋上加盖**供应商公章**。

4.谈判响应文件中的证明文件及资料需提供复印件并加盖**公章**，有要求提供原件或公证件的必须将原件或公证件携带至谈判现场备查或核查。

5.需要提供样品的，请严格按竞争性谈判文件要求提供，同时注意**密封、隐蔽**标签的相关要求。

6.因竞争性谈判文件文字表述有限，鼓励您**现场踏勘**，可以在谈判前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作谈判响应文件积累充分的原始资料。

7.设定**最高限价**的，超过限价一律视为无效响应。

8.请精心仔细**审阅竞争性谈判文件,特别是加粗部分的文字**。如有疑问，请按竞争性谈判文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对招标采购组织工作提出宝贵意见和建议。电话：0519-81580101 0519-81581212

最后祝贵单位投标成功！

本竞争性谈判文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

**（全文完）**